NÜKLEER ENERJİ TEKNOLOJİLERİ TASARIM YARIŞMASI

DETAY TASARIM

FİNAL DEĞERLENDİRME RAPORU

Takım Adı:

Başvuru ID:

Takım ID:

Kategori Adı:

Takım Türü:

2026

DETAY TASARIM

FİNAL DEĞERLENDİRME RAPORU (FDR)

Yarışma başvurusu sırasında seçmiş olduğunuz temel kategoriyi ve takım türünü işaretlemeniz gerekmektedir.

Aşağıdaki tabloların her birinde sadece bir tane işaretleme yapılmalıdır, birden fazla işaretleme yapılmaması gerekmektedir.

| TEMEL KATEGORİ |  |
| --- | --- |
| Detay Tasarım - 40 MWe Modüler PWR |  |

TAKIM TÜRÜ

| Profesyonel Takım |  |
| --- | --- |
| Okul Takımı |  |
| FDR ŞABLONU KULLANILARAK RAPOR HAZIRLANMALIDIR. BU FORMAT DIŞINDA RAPOR HAZIRLANMAMASI GEREKMEKTEDİR. |  |

İÇİNDEKİLER

TABLOLAR	3

ŞEKİLLER	3

KISALTMALAR	3

1. PROJE ÖZETİ / PROJE KONU KAPSAMI	4

2. TAKIM TANITIMI	4

3. LİTERATÜR TARAMASI	4

4. YÖNTEM VE UYGULANABİLİRLİK	4

5. ÖZGÜNLÜK, YENİLİKÇİLİK VE YERLİLİK TARAFI	4

6. PROJE İŞ ZAMAN PLANLAMASI	5

7. PROJENİN YAYGIN ETKİSİ ve HEDEF KİTLESİ	5

8. PROJE ANA KONU BAŞLIKLARI	5

8.1. Tasarım Hazırlık Aşaması ve Tesisin Genel Tanımı	6

8.2. Kor Tasarımı	7

8.3. Yakıt ve Malzeme Tasarımı	8

8.4. Soğutma Devresi Sistem Tasarımı	8

8.5. Güvenlik Kriterleri	9

8.6. Reaktör Güvenlik Sistemleri Tasarımı	9

8.7. Enstrümantasyon ve Kontrol Sistem Tasarımı	10

8.8. Yardımcı Sistemlerin Tasarımı	10

8.9. Enerji Çevrimi ve Entegre Sistemler	11

8.10. Tesisin Yerleşim Tasarımı	11

8.11. Nükleer Atık Yönetimi	11

8.12. Ekonomik Değerlendirme	12

KAYNAKÇA	13

EKLER	13

## TABLOLAR

Tablolar dizini eklenmeli

Tablo 1. Örnek tasarım parametreleri	6

## ŞEKİLLER

Şekiller dizini eklenmeli

## KISALTMALAR

Kısaltmalar eklenmeli

## 1. PROJE ÖZETİ / PROJE KONU KAPSAMI

1.1.	Proje Özeti: Proje fikrini kısaca özetleyiniz, varsa görsel ekleyebilirsiniz. Özet kısmında, belge içeriği ve proje içeriği konularına ayrıntılı olarak değinilmelidir.

1.2.	Proje Konu Kapsamı: Projenizin; başvurmuş olduğunuz yarışmanın (kategorinin) yarışma şartnamesinde bulunan konu kapsamına uygunluğunu belirtmeniz gerekmektedir.

## 2. TAKIM TANITIMI

Proje ekibinin tanıtımı yapılmalıdır. Takım içinde görev dağılımları şematik olarak verilmelidir. Ekip üyelerinin kişisel bilgileri (ad, soyad, fotoğraf, üniversite/kurum/kuruluş vb. gibi) kesinlikle verilmeden bilgi paylaşımı yapılmalıdır.

## 3. LİTERATÜR TARAMASI

Literatür taraması sonucu ilgili proje konusunda daha önce yapılmış olan çalışmalarından bahsedilmelidir. Daha önce yapılmış çalışmalar atıflarıyla verilmelidir. Yapılan çalışma en az 3 atıfla araştırılmış olmalıdır. Her atıf ayrı paragrafta verilmelidir.

## 4. YÖNTEM VE UYGULANABİLİRLİK

4.1.	Yöntem: Projede kullanılan yöntem açık ve detaylı olarak açıklanmalıdır. Yöntemin hangi bilimsel ilkeler ve teknolojik uygulamalar üzerine kurgulandığı belirtilmelidir.

4.2.	Uygulanabilirlik: Proje fikrinin hayata nasıl geçirildiği ve mevcut şartlar altında projenin bir ürüne dönüştürülebilir olup olmadığı hakkında bilgi verilmelidir.

## 5. ÖZGÜNLÜK, YENİLİKÇİLİK VE YERLİLİK TARAFI

5.1. Özgünlük / Yenilikçi (İnovatif) Yönü:  Proje tasarım fikrinin veya yönteminin mevcut tasarımlardan farklılığı ortaya konulmalıdır. Proje kapsamındaki tasarımın mevcut bir soruna çözüm ürettiği, yenilikçi bir yaklaşım sunduğu veya yerlileştirmeye dair özgünlüğü belirtilmelidir. Yarışmada, yenilikçi, sürdürülebilir ve uygulanabilir çözümler önceliklidir.

5.2. Yerlilik: Projenin yerlilik oranı ve yerli kaynakların (teknolojinin, altyapının vb.) kullanımı hakkında bilgiler verilmelidir.

## 6. PROJE İŞ ZAMAN PLANLAMASI

Yarışma kapsamındaki tasarımın proje başlangıcından Final Değerlendirme Raporu’nun (FDR) sisteme yüklenmesine kadar olan süreçlere ait İş paketleri ve bunların alt faaliyetleri içerikleriyle (yapılacak analizler ve kullanılacak bilgisayar kodları gibi) birlikte açıkça ifade edilmeli ve haftalık/aylık zaman planlaması ile birlikte Tablo halinde verilmelidir.

## 7. PROJENİN YAYGIN ETKİSİ ve HEDEF KİTLESİ

7.1. Yaygın Etki: Proje tasarım Projedeki tasarımın hayata geçirilmesiyle birlikte ulusal ekonomiye, toplumsal refaha ve bilimsel bilgi birikimine sağlanabilecek katkılar ele alınmalı ve beklenen sonuçlardan kimlerin, hangi şekilde fayda sağlayabileceği açıklanmalıdır.

7.2. Hedef Kitlesi: Proje tasarımının hedef kitlesi açık bir dille ifade edilmiş ve geliştirilen proje tasarımı ile uyumlu olmalıdır.

## 8. PROJE ANA KONU BAŞLIKLARI

Detay Tasarım kategorisi için belirlenen modüler reaktör türü 40 MWe Basınçlı Su Reaktörü (PWR) olacaktır. Yarışmacılardan, bu reaktör türüne uygun bir tasarım geliştirerek kapsamlı bir rapor hazırlamaları beklenmektedir. Hazırlanan raporun, tüm teknik hesaplamaları, analizleri ve reaktörün bileşenlerine ilişkin detaylı açıklamaları içermesi gerekmektedir.

Tasarım sürecinde reaktör koru, soğutma sistemi, enerji çevrimi ve yakıt döngüsü gibi temel bileşenlere yönelik mühendislik çözümleri sunulmalı ve bu süreçler ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde detaylandırılmalıdır. Katılımcılar, projelerinde güvenlik, sürdürülebilirlik ve ekonomik uygulanabilirlik gibi temel kriterlere öncelik vermelidir. Detay tasarım sürecinin genel hatlarıyla değerlendirilebilmesi için, aşağıda belirtilen konu başlıklarında çalışmalar sunulmalıdır.

Her konu başlığında yer alan temel bileşen ve sistemlere ait teknik şartnameler veya teknik şartnamelere esas oluşturacak tüm bilgileri içeren (miktar, malzeme, boyut, istenen standartlar… gibi) tablolar o konu başlığı altında sunulmalıdır.

Analiz ve hesaplamalarda kullanılan her kod için bir adet örnek girdi (input) dosyası bu raporun Ekler bölümünde tarif edildiği şekliyle rapordan ayrı olarak sıkıştırılmış zip/rar dosyası şeklinde DİJİTAL EK olarak sisteme yüklenmelidir.  Ayrıca bu DİJİTAL EK ile örnek girdi (input) dosyasının hangi durum için ne tür yaklaşımlarla oluşturulduğu ve çıktı (output) dosyasından hangi sonucun elde edildiğine dair açıklamalar yer almalıdır. Aynı DİJİTAL EK ile kodların doğruluğuna ve özellikle doğru kullanıldığına dair tekrarlanabilirlik, karşılaştırma (benchmarking) ve tekrar üretilebilirliğe dair çalışma sonuçları da verilmelidir.  Bu doğrulama sürecinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ve OECD/NEA gibi güvenilir kaynaklardan elde edilen verilerin kullanıldığı gösterilmelidir.

## 8.1. Tasarım Hazırlık Aşaması ve Tesisin Genel Tanımı

Modüler reaktörün detay tasarım öncesi hazırlık aşamasına ait bilgiler ve belgeler bu bölümde sunulmalıdır.

  - Modüler reaktöre ait tüm sistem, bileşen ve malzeme tasarımlarında kullanılan kod ve standartlar hakkında bilgiler verilmelidir. Genel tasarım parametreleri belirlenmeli ve sunulmalıdır. Örnek olarak Tablo.1 incelenebilir. (Tabloda yazılan parametreler örnektir, yarışmacılar kendi tasarımlarına göre uygun parametreleri vermelidir).

  - Nükleer güvenliğin tasarım projesine entegre edildiğinin standart bir yaklaşım ile gösterilmesi için tasarım esnasında dikkate alınan nükleer güvenliğe ilişkin gereksinimleri içeren referans düzenleyici belgeler listesi sunulması gerekmektedir. (Örneğin IAEA Safety Standarts)

Tablo 1. Örnek tasarım parametreleri

| Parametre | Değer | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Tesis |  |  |
| Tasarım ömrü | 60 | Yıl olarak |
| Kapasite faktörü | 95 | % |
| Ana devreden çıkarma | 12 ayda 15 gün (yakıt yükleme) 120 ayda 30 gün (türbin denetimi ve reaktör kabı ile içindekiler üzerinde denetim) | Periyot (ay olarak) ve devreden çıkarma süresi (gün olarak) |
| Elektrik şebekesine bağlı güç /Termal Güç | ~40 / | MWe (şebekeye verilen net) …MWth |
| Acil Durum planlama Bölgesi | 0.5 | km (yarıçap) |
| Sismik tasarım (SSE) | 0.3 | g (Güvenli kapatma depremi) |
| Buhar üretim sistemi çalışma basıncı | 7,17 | MPa |
| Birincil devre soğutucu miktarı | 1,820,000 | kg |
| Ortalama akış hızı | 1827 | kg/s |
| Kor giriş/çıkış sıcaklıkları | 270/288 | ºC / ºC |
| Proses ısısı olarak mevcut sıcaklık | Esnek 100-260 | ºC |
| Koruma kabı türü | Kuru |  |
| Koruma kabı tasarım basıncı | 4.14/60 | bar/PSI |
| Yakıt/Kor |  |  |
| Yakıt yükleme periyodu | 12-24 | ay |
| Yakıt malzemesi | UO2 |  |
| Yakıt Zenginliği (ortalama/azami) | 3.81/ 4.95 | % |
| Yakıt zarfı malzemesi | Zircaloy-2 |  |
| Yakıt demeti sayısı | 240 |  |
| Yanma Oranı | ~50 | GWd/MTU |
| Yakıt yeniden işleme | Yok |  |
| Ana reaktivite kontrolü | Çubuklar |  |
| Yanabilir soğurucu | B4C, Hf, Gd2O3 |  |
| Güvenlik Sistemleri |  |  |
| Reaktör kapatma sistemi | 3 | Hidrolik acil durum kapatma sistemi, elektrikle sürülen kontrol çubukları, birbirini yedekleyen üç hat |
| Kor su enjeksiyon sistemi | 2 | % |
| Atık ısı alma sistemi | 2 | iki adet (yedekli) % 100 |
| Acil durum kor soğutma sistemi | 3 | Üç adet (yedekli, pasif) % 100 |
| Koruma kabı izolasyonu | 3 | Yedekli üç hat |
| Koruma kabı soğutması | 2 | iki adet % 100 |
| Pasif koruma kabı | 3 | Üç pasif hat, sürekli serviste |
| Acil durum güç kaynakları | 2 | Sadece tesis koruma için, reaktör güvenliği için gerekli değildir. |
| Kor Erime Frekansı (CDF) | Öngörülen <1E-7 | Yıl*Reaktör başına |
| Bütük Salım Frekansı (LRF) | Öngörülen <1E-8 | Yıl*Reaktör başına |
| Genel inşa süreçleri |  |  |
| İnşa süresi (n’inci ünite için) | <30 | İlk beton dökümünden kritikliğe kadar |
| Modüler tasarım | Evet/hayır |  |

## 8.2. Kor Tasarımı

Modüler reaktörün kor yapısı ve bu yapının tüm teknik detayları bu bölümde sunulmalıdır.

- Malzeme Seçimi: Reaktör korunda kullanılacak malzemeler (yakıt, zarf, soğutucu, yavaşlatıcı, yansıtıcı gibi), seçim kriterleri ile birlikte detaylandırılmalıdır. Ayrıca, bu malzemelerin nötron ortamındaki ve çalışma sıcaklık aralığındaki (kararlı durum, geçiş durumları ve kaza senaryoları sıcaklıkları dahil) davranışları analiz edilerek tasarlanan reaktörün gereksinimlerine uygun olduğu kanıtlanmalıdır.

  - Geometri ve Yerleşim: Reaktör korunun, belirlenen kullanım amacına göre tasarlandığı ve yakıt elemanlarının, soğutucunun, güç kontrol sistemlerinin  (kontrol çubukları ve/veya yanabilir zehir), nötron yavaşlatıcının vb. miktar, boyut ve modelleme parametrelerinin seçimlerine dair kriterler ve analizler gösterilmelidir.

  - Nötronik Analizler: Analizler sonucunda kritiklik, nötron akısı dağılımı, yanma dağılımı, geri besleme katsayıları ve reaktivite kontrol değerleri gibi nötronik parametreler raporda yer almalıdır. Tüm kor bileşenlerinin kompozisyonu, kor içindeki yerleşimleri (reaktör korunun nötronik tasarımı) tablo ve çizimlerle verilmiş olmalıdır. Reaktörün nötronik kor tasarımında esas alınacak güvenlik kriterlerinin, uluslararası ve/veya ulusal düzenlemelere uygunluğu gösterilmelidir. Nötronik analizlerin başlangıç çevrimden denge çevrimine kadar gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

  - Isıl-Hidrolik Analizler: Tasarım, belirtilen güç üretimini kordan alabilecek bir soğutma sistemine sahip olmalıdır. Reaktör korunun modellemesine temel olacak kararlı durum ısıl-hidrolik analizler sırasında yapılan yaklaşımlar ile analizler sonucunda elde edilen sıcaklık dağılımları, basınç düşümleri ve diğer ısıl-hidrolik parametreler raporlanmalıdır.

## 8.3. Yakıt ve Malzeme Tasarımı

Modüler reaktörde kullanılan yakıt ve reaktör yapı malzemelerinin tasarımı ve buna ait teknik bilgiler bu bölümde sunulmalıdır.

  - Modüler reaktör tasarımı için seçilen yakıtın performans verimliliği ve yakıt güvenliği çalışmaları teknik analiz ve hesaplamalarla gösterilmelidir.

  - Ön yakıt çevrimini (front-end) oluşturan sistemlerde kullanılacak olan reaktör yapı malzemelerinin teknik özellikleri açıklanmalıdır.

## 8.4. Soğutma Devresi Sistem Tasarımı

Reaktör korunun güvenli ve yüksek performanslı biçimde soğutulması için kullanılan tüm soğutma sistemleri ve bunlar üzerinde bulunan tüm bileşenlerin ayrıntılı bilgileri ile soğutma devrelerinin kapasitesini gösterir analizler bu bölümde sunulmalıdır.

  - Reaktörü soğutmak için kullanılan birinci ve ikinci devre soğutma sistemleri ile bağlantılı sistemlerin genel bir tanımı yapılmalıdır.

  - Soğutma devrelerinde yer alan bileşenlerin (pompa, vana, boru, ısı değiştiricisi, vb.) işlevleri, özellikleri, kapasiteleri ve performans karakteristikleri ayrıntılı bir şekilde tanıtılmalıdır. Bu bileşenlerin ve malzemelerinin tüm işletme koşullarında reaktörün güvenlik kriterlerine uygun olduğu gösterilmelidir.

  - Soğutma devrelerinin ısı çekme kapasitesi literatürde kabul gören yöntemler ve analizler üzerinden gösterilerek devrenin çalışma koşulları tanımlanmalıdır.

## 8.5. Güvenlik Kriterleri

Reaktörün güvenlik kriterlerine dair bilgiler bu bölümde sunulmalıdır.

  - Modüler reaktör için, beklenen kararsız durumlar, kritiklik kazaları, tasarıma esas alınan kaza senaryoları gibi nükleer güvenlik analizini etkileyen faktörler açıkça belirtilmelidir. Bu senaryolara ait modelleme ve analiz sonuçları detaylı bir şekilde raporlanmalı ve değerlendirilmelidir.

  - Tasarlanan reaktör korunun işletme sınır koşulları ve bu koşulların belirlenmesi hesaplamaları açıkça belirtilmelidir.

  - Güvenlik kriterlerine dair elde edilen analiz sonuçları, reaktörün olası en kötü senaryolarda bile güvenliğini koruyacak şekilde tasarlandığını göstermelidir.

  - Reaktörün normal çalışma koşulları, beklenen geçiş durumları ve kaza durumlarında, güç kontrolü, soğutma ve fisyon ürünlerinin salımının engellendiği gösterilmelidir.

## 8.6. Reaktör Güvenlik Sistemleri Tasarımı

Modüler reaktörü güvenli bir biçimde kapatmak, kapatma durumunda onu korumak ve radyoaktif madde salınımını önlemek için kullanılan reaktör güvenlik sistemleri bu bölümde sunulmalıdır.

  - Tasarıma esas kaza, beklenen kararsız durumlar, kritiklik kazaları, dış kaynaklı kaza ve arıza durumları ile bu arıza ve kaza senaryolarına karşı güvenlik işlevini sağlayacak sistemlerin (reaktör koruma/kapatma sistemi, ısı tahliye sistemi, acil durum kalp soğutma sistemi, koruma kabı sistemleri ile diğer güvenlik sistemleri gibi) tüm elemanları ayrıntılı tarif edilerek, fonksiyonları açıklanmalıdır.

  - Güvenlik özellikleri, reaktivite kontrol sistemleri de dahil olmak üzere uygun sistemlerin çalışmasını otomatik olarak başlatmak, öngörülen operasyonel olaylar sonucunda belirtilen kabul edilebilir yakıt tasarım sınırlarının aşılmamasını sağlamak ve kaza koşullarını algılamak ve güvenlik açısından önemli olan sistemlerin ve bileşenlerin çalışmasını başlatmak üzere tasarlanmalı ve raporda gösterilmelidir.

  - Güvenlik özellikleri, sistemin bağlantısının kesilmesi, enerji kaybı (örneğin elektrik gücü, alet havası) veya varsayılan olumsuz ortamlar (örneğin aşırı sıcak veya soğuk, yangın, basınç, buhar, su ve radyasyon) gibi koşullar yaşandığında güvenli bir duruma geçecek şekilde tasarlanmalı ve raporda gösterilmelidir.

  - Reaktivite kontrol sistemleri, varsayılan reaktivite kazalarının etkilerinin reaktör soğutma sıvısı basınç sınırında hasara yol açmaması veya koru, destek yapılarını veya diğer reaktör basınç kabı iç kısımlarını koru soğutma yeteneğini önemli ölçüde bozacak şekilde rahatsız etmemesi için uygun sınırlarla tasarlanmalı ve raporda belirtilmelidir.

  - Tüm olası durumlar için, risk analizleri hata ve olay ağaçları oluşturularak yapılmalı ve güvenlik sistemlerinin yedekleme ve gereklilik analizlerini de içerecek şekilde raporlanmalıdır.

  - Reaktör koruyucu müdahaleleri başlatmak için gerekli parametrelerin izlenen nötron akısı, sıcaklık ve akış gibi değişkenlerden nasıl türetildikleri ve mantıksal olarak nasıl birleştirildikleri şematik diyagramlarla gösterilmelidir.

## 8.7. Enstrümantasyon ve Kontrol Sistem Tasarımı

Modüler reaktörlerde normal koşullarda ve kaza durumlarında yeterli güvenliği sağlamak için gerekli olan süreçleri yönetebilecek fonksiyonları içeren Nükleer Enstrümantasyon ve Kontrol (E&K) sistemi tasarımına ilişkin bilgiler bu bölümde sunulmalıdır. Bu fonksiyonlar, anormal işletme durumlarının hafifletilmesi ve arıza tespiti, tasarım sınırları içinde kalan kazaların ve sonuçlarının engellenmesi veya hafifletilmesi, şiddetli kazaların önlenmesi veya sonuçlarının hafifletilmesi, kazanın gerçekleşmesi durumunda, çevreye olan radyolojik sonuçlarının hafifletilmesi görevlerini yapacak sistemlerin devreye sokulması için gerekli veri ve tetiklemeleri içermektedir.

  - Reaktörün enstrümantasyon ve kontrol sistem mimarisi, ana bileşenler, alt sistemler ve aralarındaki bağlantıları gösteren blok, mantık ve akış diyagramları ile birlikte bu bölümde tarif edilmelidir. Sistemde veri toplamak amacıyla kullanılacak sensörler, dedektörler ve enstrümanlar, verilerin gerçek zamanlı işlenebilmesi için gerekli yazılım ve donanımlar açıklanmalıdır. İnsan-Makine Arayüzlerinin (HMI) tasarımı ve güvenli iletişim protokolleri belirtilmelidir.

  - Enstrümantasyon ve kontrol sisteminin genel tasarım kriterleri ve esasları, izlenmesi ve kontrol edilmesi gereken kritik parametreler ile güvenlik ve operasyonel gereksinimler, yedeklilik, farklılık ve fiziksel ayrılık gibi faktörler de dikkate alınarak açıklanmadır.

  - Ana kontrol odası panelinin ergonomik tasarlandığı gösterilmelidir.

## 8.8. Yardımcı Sistemlerin Tasarımı

Modüler reaktöre ait yardımcı sistemlere (havalandırma sistemi, elektrik sistemi, yangın güvenliği sistemi, radyasyondan korunma sistemi gibi) ilişkin teknik bilgiler bu bölümde sunulmalıdır.

  - Fisyon ürünlerinin çıkışını kontrol eden sistemler, havalandırma, basınçlı hava, yakıt taşıma ve depolama ile yangın emniyet sistemleri gibi diğer tüm yardımcı sistemler tasarım amacı, çalışma ilkeleri, yerleşimi, varsa güvenlik fonksiyonu, performans karakteristikleri, bakım onarım gereksinimleri vb. bilgileri içerecek şekilde net ve ayrıntılı olarak, ayrı alt başlıklar altında, akış ve enstrümantasyon diyagramları ile desteklenerek tanımlanmalıdır.

  - Güvenlik açısından önemli yapı, sistem ve bileşenlere güç sağlayan saha içi ve dışı elektrik sistemleri, acil durum ve kesintisiz güç kaynaklarını da içerecek şekilde teknik özellikleriyle birlikte grafik, çizim ve planlarla tanıtılmalıdır.

## 8.9. Enerji Çevrimi ve Entegre Sistemler

Modüler reaktörün elektrik üretimi ve elektrik üretim dışındaki uygulamaları içeren enerji çevrimine ilişkin teknik bilgiler bu bölümde sunulmalıdır.

  - Modüler reaktörden elektrik üretimine yönelik enerji çevirimi tasarımı ve akış diyagramları verilmelidir.

  - Modüler reaktörün, hidrojen üretimi, deniz suyu arıtma, bölgesel ısıtma, endüstriler için proses ısısı tesisleri vb. gibi elektrik üretimi dışı uygulamalar için entegre edilmesi planlanan sistemlere yönelik tanımlar ve santral ile bağlantılarının ayrıntılı analizleri sunulmalıdır.

## 8.10. Tesisin Yerleşim Tasarımı

Modüler reaktörün inşa edilebilirlik, ekonomik verimlilik, güvenlik ve operasyonlar gibi faktörleri dikkate alınarak optimum bir genel yerleşim düzenlemesi bu bölümde sunulmalıdır.

  - Modüler reaktör genel yerleşim tasarımı, reaktör binası, enerji çevirim sistemleri, işletme ve bakım hizmetleri ile diğer sistem ve binaları içerecek şekilde genel hatlarıyla tarif edilmelidir.

  - Ana binalar ve yapıların genel yerleşim tasarımına ait iki ve üç boyutlu planlar, tüm bileşenlerin birbirleriyle bağlantıları da gösterilerek açıklamalarıyla birlikte verilmelidir. Planlarda veya planlara ait teknik şartnameye esas oluşturacak bilgileri içerir tablolarda, inşaat ile ilgili temel yapılar, çelik yapılar, bağlantı yapıları, sistemlerin ağırlık dağılımları, yapısal gereksinimler de belirtilmelidir.

  - Planlamalar gerçekleştirilirken, yapılar içerisindeki veya arasındaki kritik borulama ve bunların bağlantılarının yerleşimi açıkça gösterilmelidir. Kritik borulama, büyük çaplı ve sıcak sıvıları taşıyan hatlardır; bunlar, binanın boyutlarını ve ekipman yerleşimini doğrudan etkileyen, ana buhar hattı, besleme suyu hattı, basınç ayarlayıcı hatlar, atık ısı uzaklaştırma hattı gibi boru sistemleridir.

## 8.11. Nükleer Atık Yönetimi

Yenilikçi nükleer yakıt çevirimi tasarımı ile modüler reaktörden çıkan nükleer atık miktarı ve radyoaktivitesi azaltılmasına yönelik çalışmalar bu bölümde sunulmalıdır.

  - Modüler reaktör nükleer atık yönetimi çözümlerine uygun yakıt son çevrim (back-end) aşaması ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.

  - Yenilikçi atık yönetimine ilişkin analiz ve hesaplamalar Teknik Şartnamenin 4.3.2 Bölümünde istenen kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmeli ve sonuçları sunulmalıdır. Ayrıca, bu kısım sonuçların mevzuatlara uygunluğuna yönelik değerlendirmeleri de içermelidir.

  - Ayrıca, atık yönetimi kapsamında, “ikincil radyoaktif atıkların” yönetimine dair tasarım çalışmaları burada sunulmalıdır. Atık işleme süreçleri, uygun tasarım yoluyla ikincil radyoaktif atık üretiminin engellenmesini ve bu mümkün olmadığında, aktivite ve miktar açısından minimize edilmesini sağlamak için mevcut en iyi teknikleri kullanmalıdır. İkincil atıklar, doğalarına, sonraki işleme ve/veya hedeflerine göre toplanmalı ve ayrılmalıdır, yani atıklar, etkili yönetimi ardışık şekilde tehlikeye atabilecek veya çevresel etkileri veya riskleri artırabilecek farklı özelliklere sahip diğer atıklarla karıştırılmamalıdır.

## 8.12. Ekonomik Değerlendirme

Tasarımın getirdiği ekonomik avantajlar referans/benzer reaktörlerle kıyaslama yapılarak tartışılmalı ve yatırım, işletme, üretim maliyetlerine yönelik hesaplamalar verilmelidir.

## KAYNAKÇA

Rapor, kaynakça kısmını içermelidir.

Kaynaklar başlığında projenizi yapmak için kullandığınız tüm kaynakların detaylı bilgisi verilmelidir. (Web sitesi adresi, Kitap Adı, Sayfa Numarası vb.)

## EKLER

Tasarıma yönelik ek belgeler, bilgiler, raporlar, teknik şartnameler, çizimler vb. raporun bütünlüğünü bozmayacak şekilde ayrı başlıklar halinde bu kısma konulabilir. Ekler kısmı sayfa sınırlamasına dâhil değildir.

DİJİTAL EKLER: Dijital veriler (örnek input/output dosyaları, yazılım geliştirmeye yönelik kaynak kodlar, 3 boyutlu teknik çizimler gibi) bu rapordan ayrı olarak sıkıştırılmış zip/rar dosyası şeklinde sisteme yüklenmelidir.

Dijital Eklerin içerik listesi bu raporun (FDR) ekler kısımda verilmelidir.

Bu bölüme eklenecek tüm kısımlar için, ana rapor içerisinde çapraz referans (cross reference) ile bağlantı (link) verilmelidir.

RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT: (Bu sayfaya raporlarda yer verilmeyecektir.) - Final Değerlendirme Raporu Kapak, İçindekiler, Kaynakça ve (varsa) Ekler sayfaları hariç olmak üzere en fazla 120 sayfa olacaktır. - Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır. - Her rapor “Kapak, İçindekiler ve Kaynakça” başlıkları için 3 ayrı sayfa içermelidir. - Yazı tipi: Arial, Punto: 12, Başlık Yazı Tipi: Arial Black, Başlık Punto: 14, Satır Aralıkları: 1.15, İki tarafa yaslı, Sayfa kenar boşlukları: üst-alt-sağ-sol 2.5 olmalıdır. - Rapor içindeki cümleler birbirinin aynısı ve tekrarı niteliğinde olmamalıdır. - Şablonda bulunan açıklamalar silinmeli, takımlar belirtilen içerik doğrultusunda raporunu hazırlamalıdır. Alt başlıklar kullanılarak hazırlanmalıdır. Örn. Proje Özeti / Proje Konu Kapsamı. - Raporlar sayfaları birbirini takip edecek şekilde numaralandırılmalıdır. - Rapor içerisinde genel ifadelere yer verilmemeli, sunulan bilgiler kaynak/atıflarla desteklenmelidir. - Kaynakçada referanslar aşağıdaki şekilde belirtilebilir. Dijital Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., Yazının Başlığı, Yazının Tarihi, Erişim Tarihi, Erişim Adresi. Basılı Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., (Basım Tarihi) Yazının Başlığı, (Varsa) Yayınlandığı Derginin Adı, (Varsa) Derginin Sayısı, Sayfa numarası. - Rapor şablonuna uymayan Final Değerlendirme Raporları (FDR) değerlendirilmeyecektir.